附件4

档案库房设施、设备及耗材配置

| 序号 | 名称 | 类别 | 配置要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密集架 | 档案装具 | 应与墙壁保持一定距离（一般柜背与墙间距不小于10 mm，柜侧间距不小于60 mm），成行地垂直于有窗的墙面摆设，便于通风 |
| 2 | 档案柜 | 档案装具 |  |
| 3 | 档案架 | 档案装具 |  |
| 4 | 实物档案柜 | 档案装具 |  |
| 5 | 防磁柜 | 档案装具 |  |
| 6 | 防盗门 | 防护设施 | 应具有较强密封性，在门体四周增加密封条，安装门禁系统 |
| 7 | 防护栏 | 防护设施 | 库房窗口应安装防护栏 |
| 8 | 防盗报警系统 | 防护设施 | 在重要部位应设置红外线报警器，有条件的宜采用录像监控设备 |
| 9 | 防紫外线窗帘 | 防护设施 | 有阳光直射的窗户应安装防紫外线窗帘 |
| 10 | 消防报警系统 | 防护设施 |  |
| 11 | 灭火设施 | 防护设备 | 应选择二氧化碳灭火器或惰性气体灭火装置 |
| 12 | 空调 | 防护设备 |  |
| 13 | 除（加）湿机 | 防护设备 | 根据本地区空气湿度情况而定，对除湿要求较高的宜采用专业的恒温恒湿机、除湿机等设备 |
| 14 | 温度计 | 防护设备 |  |
| 15 | 湿度计 | 防护设备 |  |
| 16 | 防虫剂 | 耗材 | 宜采用纯天然植物型防虫剂 |
| 17 | 灭鼠药 | 耗材 | 采用粘鼠板或鼠药 |
| 18 | 干燥剂 | 耗材 | 对除湿要求一般的地区宜采用干燥剂 |
| 19 | 档案盒 | 包装材料 | 应采用无酸牛皮卡纸制作，须有绳带等扣紧装置。平面尺寸（长×宽）为300 mm×220 mm，厚度包括20 mm、30 mm、 40 mm、 50 mm、60 mm |
| 20 | 档案箱 | 包装材料 |  |
| 21 | 灯具 | 照明设备 | 宜选用白炽灯做为人工照明光源，照度不超过100 lux。如采用荧光灯时，应对紫外线进行过滤 |
| 22 | 吸尘器 | 防护设备 | 有条件的宜设置空气过滤装置 |